## Лист1
2 |  | желтым отобразить неисправный
Журнал учета оборудования Приложение 6 к приказу _________от "_____"______________2026 года
| данные брать из паспорта изделия | данные брать из паспорта изделия | данные брать из паспорта изделия | данные брать из оборотной ведомости | данные из РУ | данные брать из паспорта изделия | данные брать из паспорта изделия | данные брать из паспорта изделия |  | данные РУ брать из паспорта изделия | данные РУ брать из паспорта изделия | внесение дополнительной информации (рабочий, неисправен, в ремонте, списан, пердан в отдел., и др.)
| наименование оборудования | тип марка | заводской | инвентарный | НКМИ | год выпуска | год ввода в экспл. | периодичность поверки | переодичность Т.О. | РУ | Класс риска | состояние оборуд-я (рабоч, неиспр, в ремонте)
1 | Аппарат «Искусственная почка» Гемодиализная система | Fresenius Medical Care 5008 | OVEAK 669 | 1010431755 |  | 2010 | 2011
2 | Аппарат «Искусственная почка» Гемодиализная система | Fresenius Medical Care 5008 S | OVSA 5449 | 1010431751 |  | 2010 | 2011
3 | Система водоподготовки для аппарата «Искусственная почка» Аппарат обратного осмоса | Aqua WTU, Fresenius | 044S1073 | 1010431756 |  |  | 2011
4 | Диализное кресло-кровать с сервомотарами | COMFORT-2ECO | C2E2100687 | 1010431753 |  |  | 2011
5 | Диализное кресло-кровать с сервомотарами Комфорт | COMFORT-2ECO | C2E2100686 | 1010431754 |  |  | 2011
6 | Ионометр 3 | Fresenius Medical Care | 000YGA 0461 | 1010431752 |  |  | 2011
7 | Монитор состава тела BCM- Body Cjmposition Monitor | Fresenius Medical Care | OBDA 1199 | 1010431757 |  |  | 2011
8 | Монитор прикроватный BSM-2351K | NIHON KONDEN | 10546 | 1012400302 |  | 2013 | 2014
9 | Центрифуга для медицинских и биохимических лабораторий | MULTIFUGE 4 KR | 41562654 | 1012400309 |  | 2013 | 2014
10 | Нагреватель мешков CAPD (В РАО) | PD-THERMOSAFE, Fresenius | 5PV6L298 | 1012400487 |  |  | 2016
11 | Нагреватель мешков CAPD | PD-THERMOSAFE, Fresenius | OPVAK 047 | 1010431758 |  |  | 2011
12 | Система для автоматизированного перитонеального диализа Home Choice Claria | Бакстер Сингапур | 304496 | 1012400575 |  | 2014 | 2018 |  |  | ФСЗ 2012/11719
13 | Система для автоматизированного перитонеального диализа sleep safe | Fresenius Medical Care | 3РЕА8921 | 1012400300 |  | 2013 | 2014
14 | Облучатель крови экстракорпоральный | «Юлия» | 0395-19 | 1013410407 |  | 2019 | 2019
15 | Аппарат лазерный видимого и инфракрасного диапазонов терапевтический многоканальный | АЛТ «МУСТАНГ» | 2001 ST 0640 | 1013411618 |  | 2025 | 2025 |  |  | ФСР 2008/02872
1 | Кровать функциональная |  |  | 1010410356
2 | Стол для инструментов |  |  | 1010410794 |  |  | 1996
3 | Тележка ТБ-01 |  |  | 1010430897 |  |  | 2000
4 | Тележка ТБ-01 |  |  | 1010430895 |  |  | 2002
5 | Тележка |  |  | 1010430843 |  |  | 2002
6 | Тележка ТБ-01 |  |  | 1010430888 |  |  | 2004
7 | Тележка ТБ-01 |  |  | 1010430892 |  |  | 2005
8 | Тележка ТБ-01 |  |  | 1010430891 |  |  | 2005
9 | Весы электронные | МК-6.2-А11 | 14898 | 1010431139 |  |  | 2005
10 | Стойка инфузионная |  |  | 1013601234 |  |  | 2006 |  |  | ТУ 4274-023-27450820-2003
11 | Холодильник фармацевтический | ХВ-140 «ПОЗИС» | 215CV20025370 | 1013401045 |  |  | 2015
12 | Облучатель-рециркулятор | «СИБЭСТ-100» | 458 | 1013410975 |  | 2016 | 2016
13 | Облучатель-рециркулятор | «СИБЭСТ-45 КС» | 334 | 1013411186 |  |  | 2022
14 | Облучатель-рециркулятор | «СИБЭСТ-45 КС» | 81 | 1013411208 |  |  | 2023
15 | Обеззараживатель очиститель воздуха ТИОН А100 |  |  | 1013400730 |  |  | 2023
16 | Столик прикроватный |  |  | 1010635402 |  |  | 2014
17 | Столик прикроватный |  |  | 1010635403 |  |  | 2011
17 | Столик прикроватный |  |  | 1010635403 |  |  | 2011